附件：

空气能热水器材料清单

| 序号 | 设备及材料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水器 | 台 | 3 | 制热量≥39KW；制热输入功率≤12.6KW； 制热输入电流约17.1A；噪音≤65dB。 |
| 2 | 保温水箱（18t） | 个 | 1 | 长3米x宽2米x高3米 顶部1米及盖子厚度≥1.5mm 底部2米及底板厚度≥2mm |
| 3 | 循环泵 | 台 | 2 | 功率≥2.2KW；扬程≥18米；流量≥25方。 |
| 4 | 自动变频恒压增压泵 | 台 | 2 | 功率≥5.5KW；扬程≥50米；流量≥18方。 |
| 5 | 水位控制器 | 个 | 1 |  |
| 6 | 配电箱 | 个 | 1 |  |
| 7 | 模块控制器 | 个 | 1 |  |
| 8 | 其他辅助材料 | —— | —— |  |