达州市中心医院住院部改扩建二期项目第三住院大楼信息化方案

编制单位：中国建筑西南设计研究院有限公司

编制时间：2021年7月

目录

一、项目概况	2

1.1、项目整体情况简介	2

1.2、项目前期筹备概况	4

1.4、医院信息化简述	7

1.5、项目医院四化内容	7

二、项目建设的必要性和可行性	8

2.1、项目建设的必要性	8

2.2、项目建设的可行性	9

三、信息化建设要点及需求分析	10

3.1、信息化医院建设要点及目的	10

3.2、信息化医院建设需求	11

四、项目建设内容	15

4.1、建设原则	15

4.2、建设内容	16

五、投资估算及项目实施	27

5.1总投资估算	27

5.2资金筹措	29

5.3资金使用计划	29

5.4信息化概算情况	29

5.5概算分布分项清单	37

# 一、项目概况

## 1.1、项目整体情况简介

1、项目名称：达州市中心医院住院部改扩建二期项目

2、项目建设单位：达州市中心医院

3、项目建设地址：本项目选址位于达州市通川区南岳庙街56号胡家坝院区，用地北侧紧邻通川北路，南侧为滨江路，西侧为胡家坝东巷。

4、项目定位：项目定位为与达州市经济社会发展相适应，立足“坚持标准、适度从紧”的原则，承担达州市及周边群众提供更加高端、优质的医疗卫生服务的国家三级甲等综合医院。项目建成后将进一步改善达州市及周边地区的就医环境，满足广大市民就医需求，提高达州市医疗救治综合能力，成为国内优秀区域医疗中心。

5、项目建设性质：改扩建。

6、项目建设内容及规模：

达州市中心医院院区整体规划总建筑面积约333208.00平方米（含已经建设的业务综合楼、全科医生楼），总体规划床位数2200张。其中已经完成建设的业务综合楼床位数1100张，规划建设第二住院大楼（外科大楼）500张，第三住院大楼（肿瘤中心）600张，另外还将建设科研教学综合楼等建筑。

本次整体规划设计从院区整体统筹发展考虑，将对院区内已经的多个建筑进行改建和拆除重建，拆除建筑面积13352.52平方米。地块内总新建建筑面积约为204183.3平方米（地上114647.74平方米，地下89535.56平方米），规划新增床位1100张，建筑密度27.13%，容积率2.66，绿化率35%，停车位2234辆。建设内容包括第二住院大楼（外科大楼）、第三住院大楼（肿瘤中心）、科研教学综合楼、院内人工地坪等，与最近完成工程建设的业务综合楼和全科医生楼形成有机的整体。

本次信息化方案主要针对新建的第三住院大楼（肿瘤中心）中所需的各信息化系统。

图1-1 项目鸟瞰效果图

7、项目投资及资金来源：

项目建设总投资149653.22万元，其中本次第三住院大楼的信息化总投资为3595.62万元，具体各类投资费用情况参见《投资匡算表》。项目建设资金来源为市中心医院自筹，市财政予以贴息，贴息金额以每年实际支付银行贷款利息为准。

项目建设进度及工期计划

达州市中心医院住院部改扩建二期项目建设期共62个月，其中，前期工作为12个月，施工期为53个月，于2019年10月开展前期工作。

其中，2020年10月开始二期第三住院大楼（肿瘤中心）施工，2023年底前完成第三住院大楼竣工验收并投入使用。

2020年12月底前完成住院部老院区内4栋居民房拆迁工作，2021年6月开始第二住院大楼（外科大楼）及科研行政楼施工，2024年12月底前完成第二住院大楼（外科大楼）竣工验收并投入使用。

## 1.2、设计方案编制依据

1、《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（2009年3月17日）；

2、《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发[2012]11号）；

3、《达州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（2016-2020年）；

4、《达州市城市总体规划》（2011—2030）；

5、《“健康达州2030”规划纲要》；

6、《达州市建设川渝陕结合部区域医学中心发展规划》（2020-2025年）；

7、《市委专题会议纪要》（第37号）；

8、《建设项目选址意见书》（选字第[2019]68号）；

9、《达州市发展和改革委员会 关于达州市中心医院住院部改扩建二期项目建议书的批复》（达市发改审[2019]155号）；

10、《综合医院建设标准》（建标110-2008）；

11、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

13、《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》

14、《智能建筑设计标准》GB50314-2015

15、国家及地方有关的法律、法规、规定和建设标准。

## 1.3、信息化方案简介

本项目规划建设第二住院大楼（外科大楼）500张，第三住院大楼（肿瘤中心）600张，另外还将建设科研教学综合楼等建筑。

本次报审的信息化建设方案为新建的第三住院大楼（肿瘤中心）内的各信息化系统。预计于2023年底前完成第三住院大楼竣工验收并投入使用。新建第三住院大楼规划总建筑面积为87863.42平米，其中地上部分共20层，面积为60104平米，地下部分共三层，面积为27759.42平米。

信息化建设涉及到的各系统，在本阶段均接回医院原已建成的信息中心机房，各系统均需与医院原有系统进行对接。待后期科研教学综合楼建成后，再将医院各信息化系统整体搬迁至新建信息机房，故本次信息化建设，网络核心交换机、管理服务器等核心设备及软件，在原系统可暂时满足需求时均利旧，不再重复建设。待建设新信息中心时，再根据医院需求情况统一规划升级方案。

本次信息化建设可视为医院原有信息化系统，在新建住院大楼的延伸覆盖，但考虑到技术发展及患者需求的升级，在满足与原系统的兼容性的同时，也需具备一定的前瞻性，为后期医院整体系统升级做好铺垫。

## 1.4、达州市中心医院现状概述

达州市中心医院始建于1921年，是国家“三级甲等”综合医院、川东区域医疗中心、全国500家大型医院、国际“爱婴医院”、四川省“十佳城市医院”、省级“文明单位”，达州市红十字医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的川东北地区大型综合性医院，担负着达州市700万和巴中、广安、万州、安康等毗邻地区1000多万人民的防病治病任务。医院是四川大学华西医院区域合作中心医院、重庆医科大学的教学医院、成都中医药大学附属医院、川北医学院的非直管附属医院，同时承担川北医学院本科、全科医学临床教学工作，也是解放军陆军军医大学、西南医科大学、达州职业技术学院等大专院校的教学实习基地。

全院占地面积166余亩，建筑面积11万平方米。医院总资产15.55亿元。编制病床1745张。在职职工2182人，技术人员1953人、占职工总数的89.5%，其中享受国务院政府特殊津贴4人，省、市级学术和技术带头人10人，省、市名中医10人；高级技术人员386人、中级技术职称人员536人，硕博人员221人，省、市突出贡献专家2人。拥有德国西门子128层螺旋CT机、西门子3.0T核磁共振仪、经济型SPECT/CT机、数字减影血管造影机、医用直线加速器等大型医疗设备以及GE三维彩色多普勒、C臂X光机、电子胃肠镜、PRK准分子激光治疗仪、海扶刀、体外震波碎石机等3亿多元的先进诊断治疗设备，其中万元以上设备达2000余台（件）。

医院分设院本部（住院部、门诊部）、西外分院（市传染病医院）、南区分院（原纺织厂医院）。全院设有33个住院病区（其中住院部27个，门诊部6个），共40个专业：设有内科、外科、儿科、产科、妇科、眼科、医疗美容、康复、疼痛、乳腺等30多个专业专科门诊；设有功能、影像、高压氧、血透、放疗、介入、检验、病理、核医学、输血科等20多个检查治疗科室和体检中心。其中，骨科为省级“乙级重点学科”，呼吸内科、手术麻醉科、普通外科（肝胆病区）、眼科、泌尿外科、心脏血管疾病中心（心血管内科病区）为省级“甲级重点专科”，中医康复科省级重点中医专科（专病），普通外科（胃肠）、妇产科、中医康复科、重症医学科、医学影像科为省级重点专科在建项目。医院是“全国综合医院中医药示范基地”，健康医学科为“全国健康管理示范中心”，耳鼻咽喉头颈外科、泌尿外科等20个专业为市级重点专科或学科。内科开展的冠心病介入诊疗技术，心脏导管消融技术，起搏器介入诊疗技术，记忆合金支架植入治疗支气管狭窄、经支气管镜中心气道内肿瘤切除，纤维支镜肺减容术治疗慢性阻塞性肺气肿，人工肝支持系统血浆置换治疗重型肝炎，海扶刀治疗技术，直线加速器放疗技术，颅内动脉瘤血管内微弹簧圈栓塞等脑血管介入诊疗技术，电子内镜下射频治疗消化道息肉，胶囊胃肠镜等技术项目；外科开展的体外循环心内直视手术、肢体再植术，经后路寰、枢椎内固定术，经后路胸腰椎病椎切除内固定术，髋、膝关节置换翻修技术，低位直肠癌根治直肠横襞重建术，内镜逆行胰胆管造影诊疗技术，纤维胆道镜和体内冲击波碎石治疗肝内胆管结石，射频消融技术在肝脏良、恶性肿瘤的应用，三镜联合胆总管手术，输尿管镜诊疗技术，经皮肾镜技术，泌尿外科腹腔镜技术，面目轮廓整形技术，耳整形术，乳房整形技术，并指（趾）整形技术；眼科开展的自体角膜移植术，白内障超声乳化+人工晶体植入技术；检验、影像开展的临床基因扩增检验技术，超声引导下的肿瘤介入治疗技术，胎儿先天性畸形超声诊断技术，以及其他多种胃、肠、肝胆胰、泌尿、胸、脑、脊髓等高难度手术，在川东北地区独具特色，是达州市临床病理诊断中心、达州市临床医学检验诊断中心、达州市临床医学影像诊断中心。

医院先后获得全国“扶残助残”先进集体、全国“卫生文明建设”先进集体；全省“劳模”先进单位、全省“创先争优”活动先进集体、全省“优质服务竞赛活动”先进集体等100多项荣誉。

## 1.5、医院信息化现状概述

医院在本次改扩建涉及到的院区，原已建设有门诊大楼及住院大楼，均是参照国家“三级甲等”综合医院标准建设。现设置有1个信息中心机房及1个安防监控中心，各信息化系统均在这两个中心进行集中管理。 院区已建设有信息网络、安全防范、建筑设备管理等多套信息化系统，可满足医院内高效、规范与信息化管理的需要，并向医患者提供“有效地控制医院感染、节约能源、保护环境，构建以人为本的就医环境”的技术保障。

在医院原有的门诊大楼及住院大楼中，各科候诊区、检查室、输液室、配药室等处设立了排队叫号系统，配置取票机、专用叫号业务广播和电子信息显示装置。病区各护理单元配置了护士站与患者床头间的双向对讲呼叫系统，并在病房外门上方或走道设有灯显设备，各护理单元间实现联网，病房内卫生间配置求助呼叫设备。

# 二、项目建设的必要性和可行性

## 2.1、项目建设的必要性

### 2.1.1达州市中心医院现状概述

达州市中心医院始建于1921年，是国家“三级甲等”综合医院、川东区域医疗中心、全国500家大型医院、国际“爱婴医院”、四川省“十佳城市医院”、省级“文明单位”，达州市红十字医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的川东北地区大型综合性医院，担负着达州市700万和巴中、广安、万州、安康等毗邻地区1000多万人民的防病治病任务。医院是四川大学华西医院区域合作中心医院、重庆医科大学的教学医院、成都中医药大学附属医院、川北医学院的非直管附属医院，同时承担川北医学院本科、全科医学临床教学工作，也是解放军陆军军医大学、西南医科大学、达州职业技术学院等大专院校的教学实习基地。

全院占地面积166余亩，建筑面积11万平方米。医院总资产15.55亿元。编制病床1745张。在职职工2182人，技术人员1953人、占职工总数的89.5%，其中享受国务院政府特殊津贴4人，省、市级学术和技术带头人10人，省、市名中医10人；高级技术人员386人、中级技术职称人员536人，硕博人员221人，省、市突出贡献专家2人。拥有德国西门子128层螺旋CT机、西门子3.0T核磁共振仪、经济型SPECT/CT机、数字减影血管造影机、医用直线加速器等大型医疗设备以及GE三维彩色多普勒、C臂X光机、电子胃肠镜、PRK准分子激光治疗仪、海扶刀、体外震波碎石机等3亿多元的先进诊断治疗设备，其中万元以上设备达2000余台（件）。

医院分设院本部（住院部、门诊部）、西外分院（市传染病医院）、南区分院（原纺织厂医院）。全院设有33个住院病区（其中住院部27个，门诊部6个），共40个专业：设有内科、外科、儿科、产科、妇科、眼科、医疗美容、康复、疼痛、乳腺等30多个专业专科门诊；设有功能、影像、高压氧、血透、放疗、介入、检验、病理、核医学、输血科等20多个检查治疗科室和体检中心。其中，骨科为省级“乙级重点学科”，呼吸内科、手术麻醉科、普通外科（肝胆病区）、眼科、泌尿外科、心脏血管疾病中心（心血管内科病区）为省级“甲级重点专科”，中医康复科省级重点中医专科（专病），普通外科（胃肠）、妇产科、中医康复科、重症医学科、医学影像科为省级重点专科在建项目。医院是“全国综合医院中医药示范基地”，健康医学科为“全国健康管理示范中心”，耳鼻咽喉头颈外科、泌尿外科等20个专业为市级重点专科或学科。内科开展的冠心病介入诊疗技术，心脏导管消融技术，起搏器介入诊疗技术，记忆合金支架植入治疗支气管狭窄、经支气管镜中心气道内肿瘤切除，纤维支镜肺减容术治疗慢性阻塞性肺气肿，人工肝支持系统血浆置换治疗重型肝炎，海扶刀治疗技术，直线加速器放疗技术，颅内动脉瘤血管内微弹簧圈栓塞等脑血管介入诊疗技术，电子内镜下射频治疗消化道息肉，胶囊胃肠镜等技术项目；外科开展的体外循环心内直视手术、肢体再植术，经后路寰、枢椎内固定术，经后路胸腰椎病椎切除内固定术，髋、膝关节置换翻修技术，低位直肠癌根治直肠横襞重建术，内镜逆行胰胆管造影诊疗技术，纤维胆道镜和体内冲击波碎石治疗肝内胆管结石，射频消融技术在肝脏良、恶性肿瘤的应用，三镜联合胆总管手术，输尿管镜诊疗技术，经皮肾镜技术，泌尿外科腹腔镜技术，面目轮廓整形技术，耳整形术，乳房整形技术，并指（趾）整形技术；眼科开展的自体角膜移植术，白内障超声乳化+人工晶体植入技术；检验、影像开展的临床基因扩增检验技术，超声引导下的肿瘤介入治疗技术，胎儿先天性畸形超声诊断技术，以及其他多种胃、肠、肝胆胰、泌尿、胸、脑、脊髓等高难度手术，在川东北地区独具特色，是达州市临床病理诊断中心、达州市临床医学检验诊断中心、达州市临床医学影像诊断中心。

医院先后获得全国“扶残助残”先进集体、全国“卫生文明建设”先进集体；全省“劳模”先进单位、全省“创先争优”活动先进集体、全省“优质服务竞赛活动”先进集体等100多项荣誉。

### 2.1.2达州市中心医院发展规划

为高水平打造与“全省经济副中心”、“四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市”相适应的区域医学中心，满足人民群众健康需求，提高全市人民健康水平，达州市卫健委已制定《达州市建设川渝陕结合部区域医学中心发展规划》（2020—2025年）（后简称《规划》）。

《规划》明确到2025年，达州市三级医院数量新增14家以上，达到23家以上，每千人口3张三级医院床位，人均优质医疗资源占有量达到全省中上水平，医疗技术水平位居全省前列。并提出到2025年，达州市中心医院住院部将改扩建全面建设完成，第二住院大楼、第三住院大楼及科研办公楼全部投入使用，综合实力在全国地市级医院综合排名进入前100名，建成川渝陕结合部区域综合救治中心，在全省地市级三甲综合医院排名进入前5名，川渝陕结合部区域医疗中心全面建成。

### 2.1.3新建住院大楼信息化需求

本次新建的第三住院大楼塔楼部分主要为肿瘤科病房及少量中医病房，裙楼部分设置有健康体检、口腔治疗、心理门诊等科室，地下室为感染科、核医学影像、重要设备用房及少量停车位。

针对上述科室设置情况，本次信息化建设将参考院区已有的门诊及住院楼内已设置信息化系统，按照“三级甲等”综合医院的建设标准进行方案规划。建成后的信息化系统将实现医疗管理数字化、建筑设备信息化、和通讯服务信息化。具体来说包含以下特征：

1）具有完善的通讯网络（有线、无线）；

2）可靠的接入原有信息化系统，进行统一管理；

3）实现医院工作流程的计算机化，为患者就医和医护人员日常工作提供便利（排队叫号、病房呼叫等）；

4）对医院建筑物中各种公用设备进行遥控和自动控制；

5）具有能确保安全的安保系统及设施设备；

6）具有良好的就医环境（背景音乐、电子公告牌、自助查询系统等）

## 2.2、项目建设的可行性

1）项目选址合理

本项目选址位于达州市通川区南岳庙街56号胡家坝院区，用地北侧紧邻通川北路，南侧为滨江路，西侧为胡家坝东巷。项目选址符合达州市城市总体规划相关要求，同时项目的位置优越、交通便利，市政工程配套建设比较完善，因此项目选址是合理的。

2）项目功能设置合理、建设规模合理

达州市中心医院住院部改扩建二期项目拟新增床位数为1100张。项目总新建建筑面积204183.3平方米，建设主要内容为：第二住院大楼（外科大楼）、第三住院大楼（肿瘤中心）、科研行政办公综合楼及连廊、室外总图工程等。

项目建设内容、建设规模等符合《综合医院建设标准》（建标110-2008）等有关规定。因此，项目功能设置合理、建设规模合理。

3）项目建设资金方案

项目建设总投资149653.22万元，其中本次第三住院大楼的信息化总投资为3595.62万元，具体各类投资费用情况参见《投资匡算表》。项目建设资金来源为市中心医院自筹，市财政予以贴息，贴息金额以每年实际支付银行贷款利息为准。

4）具有较好的经济和社会效益

根据财务评价结果表明：本项目在经营期内能够维持微利，从财务角度讲，该项目是可行的。

项目建成后将极大地推动达州市医疗卫生事业的发展，实现达州市医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对实施省委“一干多支”发展战略，加快“全省经济副中心”、“四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市”的建设具有重大意义，因此项目具有较好的经济和社会效益。

5）原系统已得到可靠验证

院区原有的信息化系统已在日常工作中得到了可靠的验证，确实为患者就医提供了便利，在医院日常运维中也为工作人员减轻了负担。本次信息化建设参照原有系统进行延伸覆盖，并结合原系统运行中的反馈意见和智能建筑技术的发展情况进行适当的升级，可确实解决新建住院楼运行中病患及医护人员的需求，提升医院的服务品质。

## 2.3、主要结论与建议

1）本项目的建设是达州市构建国内优秀区域医疗中心的客观需要，是达州市当地经济社会发展的需要，是整合达州市卫生资源，提升达州市医疗卫生水平，促进达州市医疗卫生事业全面发展的需要。

2）本项目的建设符合达州市城市总体规划要求，对达州市快速建成“川渝陕结合部区域医疗中心”具有重要促进作用。

3）本项目的建设是满足达州市人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。

4）本项目的建设是改善达州市医疗条件、科研条件，培养专业人才，实现达州市医疗卫生事业跨越式发展的需要。

5）新建的第三住院大楼需要将医院原有各信息化系统覆盖过去，满足患者在就诊及住院治疗过程中的各类需求，同时也能辅助医护人员的日常工作，提升医院的整体管理水平。

综上所述，本次信息化建设的实施是完全必要的，技术上和经济上也是可行的。

# 三、信息化建设要点及需求分析

医院建筑信息化系统以“实用、可靠、先进、节能”为宗旨，既要满足医院的要求，又达到国家规定的行业标准。采用先进和成熟的技术，保证系统安全可靠、经济实用，可扩展性强，把通信自动化（CA）、办公自动化（OA）、楼宇自动化（BA）这三大功能结合起来，实现系统的集成，把医院建成真正的信息化医院。医院参照

本次医院信息化建设需求有：

1、应满足医院内高效、规范与信息化管理的需要。

2、应向医患者提供“有效地控制医院感染、节约能源、保护环境，构建以人为本的就医环境”的技术保障。

3、新建的系统应接入与原院区的信息化系统统一管理。

4、“四化”：建筑信息化、医疗数字化、管理信息化、资源社会化。

## 3.1、信息化医院建设要点及目的

1、建设要点

信息化医院——先进的管理思想+医院各部门的业务管理经验+计算机先进技术≠一套硬件和软件的简单组合。

图3-1 智能医院建设要点

2、建设目的

减轻业务人员的劳动程度，提高医院的医疗质量和管理水平。做到一流的环境、一流的管理、一流的服务。为医院工作人员和患者提供了安全、舒适、方便、快捷、高效、节能的工作和就诊环境。

## 3.2、信息化医院建设需求

下表为《智能建筑设计标准》GB50314-2015中对于医院建筑智能化系统的推荐配置：

表F医院建筑智能化系统配置选项表

| 智能化系统 |  | 综合性医院 | 专科医院 | 特殊病医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化集成系统 |  | o | o | o |
| 信息设施系统 | 通信接人系统 | ● | ● | ● |
|  | 电话交换系统 | ● | ● | ● |
|  | 信息网络系统 | ● | ● | ● |
|  | 综合布线系统 | ● | ● | ● |
|  | 室内移动通信覆盖系统 | ● | ● | ● |
|  | 卫星通信系统 | o | o | o |
|  | 有线电视及卫星电视接收系统 | ● | ● | ● |
|  | 广播系统 | ● | ● | ● |
|  | 会议系统 | o | o | o |
|  | 信息导引及发布系统 | ● | ● | ● |
|  | 时钟系统 | ● | ● | ● |
|  | 其他相关的信息通信系统 | o | o | o |
| 信息化应用系统 | 医院信息管理系统 | ● | ● | ● |
|  | 排队叫号系统 | ● | ● | ● |
|  | 探视系统 | ● | ● | ● |
|  | 视屏示教系统 | ● | ● | ● |
|  | 临床信息系统 | ● | ● | ● |
|  | 物业运营管理系统 | o | o | o |
|  | 办公和服务管理系统 | ● | ● | ● |
|  | 公共信息服务系统 | ● | ● | ● |
|  | 智能卡应用系统 | ● | ● | ● |
|  | 信息网络安全管理系统 | ● | ● | ● |
|  | 其他业务功能所需的应用系统 | o | o | o |

续表F

| 智能化系统 |  |  | 综合性医院 | 专科医院 | 特殊病医院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑设备管理系统 |  |  | ● | ● | ● |
| 公共安全系统 | 火灾自动报警系统 |  | ● | ● | ● |
|  | 安全技术防范系统 | 安全防范综合管理系统 | ● | o | o |
|  |  | 入侵报警系统 | ● | ● | ● |
|  |  | 视频安防监控系统 | ● | ● | ● |
|  |  | 出人口控制系统 | ● | ● | ● |
|  |  | 电子巡查管理系统 | ● | ● | ● |
|  |  | 汽车库(场)管理系统 | o | o | o |
|  |  | 其他特殊要求技术防范系统 | o | o | o |
|  | 应急指挥系统 |  | 。 |  |  |
| 机房工程 | 信息中心设备机房 |  | ● | ● | ● |
|  | 数字程控电话交换机系统设备机房 |  | ● | ● | ● |
|  | 通信系统总配线设备机房 |  | ● | ● | ● |
|  | 智能化系统设备总控室 |  | o | o | o |
|  | 消防监控中心机房 |  | ● | ● | ● |
|  | 安防监控中心机房 |  | ● | ● | ● |
|  | 通信接人设备机房 |  | ● | ● | ● |
|  | 有线电视前端设备机房 |  | ● | ● | ● |
|  | 弱电间(电信间) |  | ● | ● | ● |
|  | 应急指挥中心机房 |  | 。 |  |  |
|  | 其他智能化系统设备机房 |  | o | o | o |

注：●需配置；0宜配置。

根据上述表格及对医院原有信息化系统的调研，本次信息化建设需从以下4个方面满足医院在运营方面的需求

### 3.2.1建筑自动化系统

通过对建筑外形、色彩、内部功能布局及空间环境的精心设计，满足人们对心理的、生理的需求，同时楼内采用了空调、通风系统、集中供热系统，病房内具有待淋雨设施的独立卫生间和电话、对接、广播、电视设备。

弱电系统设计上采用智能大厦内的所有“智能”系统，实现楼宇设备计算机管理、医疗服务网络化和管理自动化。

楼宇自控中结合医院的特点增加供热水管路的监控，供养和吸引设备的健康；安保系统解决病房区入口的管理控制，又满足消防规范对通道疏散的要求。

此外信息化医院具有一些通畅智能大厦没有的专用于医院病人服务的系统。

信息化医院建筑由于医院本身是唯一的使用者，服务对象就是病人，对楼内计算机局域网的实施，对弱电系统的实施均有实际的、明确的功能要求。

图3-2 项目建筑自动化系统

### 3.2.2医疗自动化系统

1、床位呼叫系统

床位呼叫系统对提高医护质量、减轻医护人员劳动强度有很大帮助。在患者和医护人员之间搭起一座无形的桥梁，使医护人员可以及时了解患者的情况，提高医护质量。

该系统在房内床头和卫生间分别设置普通分析和紧急按钮，各医护站站配置主机及显示屏，接到患者呼叫后，可显示呼叫的房间号和床位号，并可直接与患者对话。系统设总监控机与各层联网。通过总监控机，总值班室可以了解、督促各科室医护工作。

2、医护示教系统

医护示教系统是指借助监控系统对典型医护过程进行远距离实时观摩的一种教学手段，利用闭路电视监控示教系统，对过程的记录和现场转播，对细节进行摄制。

观摩的医护人员在示教室内可清晰地观看典型、标准以及优质医护的全过程，与外界实现即时交流。闭路电视监控示教系统利用计算机网络将世界前沿的医护措施传输到示教室的显示器上，进行示教。同时利用在重点医护房闭路设置场景检测用摄像机把整个场景录制下来，让家属也能看到相关的场景画面。

3、数字会议系统

该系统主要用于举办各种会议、报告等，因此，要求能方便与会者进行发言、会议讨论、讲解。该系统可以把音频和视频有机结合在一起，可以满足本地的音频的传输，还可以进行远程方式的传输。

4、办公自动化系统

该系统主要用于医院行政管理，系统应能对建筑物内外的各类信息系统收集、处理、储存、检索等综合处理，并提供人们进行办公事务决策的支持功能。

办公自动化系统具有如下功能：建筑物的物业管理运营信息，电子账务、电子邮件、信息发布、信息检索、引导、电子会议以及文字处理、文档管理等。

图3-3 项目医疗自动化系统

### 3.2.3通信自动化系统

通信自动化系统是大楼内信息交换和共享的基础，它为我们提供了一个物理通道，以实现语音、数字、图像等多媒体信息的流通和展示，它的建设保证了建筑物内部之间及同外部世界的信息交换和共享的及时通畅。

图3-4 项目医疗自动化系统

### 3.2.4安防系统

针对医院每天人流量众多，人员构成复查的情况，对安防系统的建设也提出了更高的要求。大楼需建立1套由一卡通管理软件和入侵报警系统、视频安防监控系统、停车场出入口管理系统、门禁系统、无线电子巡更系统等子系统组成的全面的安全防范管理系统。各个子系统通过统一的通信平台和管理软件联网，实现由监控中心对各子系统的集中管理与监控。整个系统留有向接岀警中心联网的通信接口，并能连接上位管理计算机，设置系统服务器，承担整个系统的数据管理和与其它系统的数据共享，数据存放于系统服务器上，通过设备网网络实现与其它系统的集成。

建成后的项目将是一个集医护、康复、生活、行政为一体的大型的现代化的智能型的综合医疗医护建筑群。内部工作人员的出入控制考勤以及医护工作人员和入住患者及其家属的消费、用餐等必然是一件非常烦杂的工作。

因此，需要引入“一卡通”管理系统，一卡通不仅是大楼安全保卫，现代化办公医护环境及现代化管理不可缺的主要组成部分。该管理系统是基于计算机网络技术和最新IC卡（非接触式）技术，将门禁管理、考勤管理、消费管理等全部纳入计算机综合管理系统，并预留其他功能接口，充分考虑系统的先进性。

系统配置主要包括：门禁系统、考勤系统、消费系统等三大部门。

1、门禁系统的重要设置点

门禁系统的功能及主要设置点为各个重点建筑以及出入口。

2、考勤系统的主要设置点

一卡通系统中的考勤功能主要实现医护人员、后勤人员及其他工作人员等人员的考勤功能，方便医院的统一管理。其主要考勤点设在各个建筑物的主要工作人员入口，方便工作人员考勤使用。

3、消费系统的主要设置点

信息化一卡通消费系统的功能，其主要目的是为了避免货币在医院环境中流通所带来的病菌传播，及货币流通过程中的破损和缺失，方便入住人员及医院工作人员的日常生活。系统主要由管理中心、门禁控制系统、考勤管理系统、消费管理系统等组成。

# 四、信息化建设内容

## 4.1、建设原则

根据需求调研和分析，结合现有智能化建筑的成熟技术，达州市中心医院信息化建设的遵循以下原则：

- 实用原则

坚持站在企业实际需求角度进行方案规划，站在更好服务管理园区企业的角度进行提档升级，确保建成后先进，兼容传统，实现系统集成、互联、资源整合与信息共享。

- 安全原则

保障信息传输和数据储存安全，保障系统网络可靠。

- 经济原则

以经济优化的设计实现较高性价比，在确保需求的前提下充分考虑医院现有系统的利旧使用。

- 开放原则

提供技术资料和全面培训，以满足与其他系统协同运行的需求。

- 先进原则

采用智能数据模型设计思路，建立园区综合管理平台，可视化简单操作实现各子系统的监视、控制、信息传递、指挥调度。

- 扩展原则

充分考虑各系统的扩展性，系统容量可持续，后续系统建设接口可对接性。

## 4.1、方案整体规划

医院建筑是为社会特殊弱势群体服务的，其智能化系统的功能应充分体现人性化服务的原则；医院建筑的智能化系统除具有一般智能建筑的功能外，还应支持以患者医疗信息记录为中心的整个医疗、教学、科研活动，同时应能为患者的就医、住院患者的日常生活提供广泛的帮助。

本次第三住院楼建设的信息化系统均需接回医院原有系统进行统一管理，故在系统设置上应尽量与原有系统的架构保持一致，确保新建系统与原有系统的兼容性。根据医院实际管理需求，本次信息化建设不再设置独立的管理中心，仅设置汇聚机房作为各系统数据传输的节点，并设置后勤值班室对本栋楼进行就近的后勤服务。

在与医院原系统保持架构一致的基础上，各系统设备选型应根据技术发展及远期规划的情况适当调整，采用具有先进性、可扩展性的产品和解决方案来满足医院日益增长的运营需求。

## 4.2、详细建设方案

根据医院现有信息化系统，及本次新建的第三住院楼具体使用需求。本次信息化建设主要基于原有医院的系统在第三住院楼进行延伸和提档升级，本次信息化建设涉及到的内容共计15个系统，分别如下：

1. 计算机网络系统；2. 综合布线系统；3.有线电视系统；4.视频监控系统；5.一卡通门禁系统；6.入侵报警系统； 7.电梯五方对讲系统；8.离线巡更系统；9.电子信息发布系统；10.楼宇自动化控制系统；11. 能源管理系统；12.智能照明控制系统、13.音视频会议系统；14.机房工程；15.医疗专用系统：排队叫号系统、病房呼叫系统。

### 4.2.1计机网络系统算

（1）设置外网、内网、物业网三套计算机网络系统。

内网：也称为HIS网络，主要承载医疗核心业务，如HIS、LIS、PACS等业务数据传输，要求高宽带、大容量和高速率，并需考虑未来扩容、带宽升级。

外网：也称为办公网络，作为行政办公、对外发布、互联网医学资料查询的主要平台，稳定性和保密性要求低于内网，且接入终端及数据流特点也更为复杂。

设备网：也称为智能IP设备网，主要承载IPTV，IP广播系统，视频监控，一卡通门禁系统、离线巡更系统等业务；

外网、内网核心交换机设于医院原有的信息机房内故本次不再重复建设，仅在网络汇聚机房各设置汇聚交换机。内网外网物业网均通过双链路接回原有核心交换机。内网设2台汇聚交换机、外网、物业网各设1台汇聚，双链路上传，全光口。系统架构图如下：

（2）根据业主要求，外网、内网网络结构设计为核心+汇聚+接入的三层网络架构，整体带宽为万兆主干千兆水平。接入交换机10G上传，汇聚交换机40G上传。

（3）各楼层接入交换机上连至汇聚交换机，单个弱电井内有多台接入交换机时，接入交换机间不采用堆叠。

（4）公共区域设置外网无线AP，对包括地下室在内的各个楼栋进行无线网络覆盖，无线AP采用802.11N标准，同时向下兼容802.11a/b/g/ac。本次无线AP需集成蓝牙及RFID信道，便于后期物联网应用扩展。外网AP需与医院已有的无线控制器兼容。

### 4.2.2综合布线系统

（1）本项目根据网络设置的需要设计医院内网、外网、物业网三套布线系统，其中内网布线系统为医用内网提供传输链路，外网布线系统为外网提供传输链路，物业网布线系统主要为安全防范系统、楼宇自控系统等提供传输链路。

（2）布线系统由工作区子系统、水平子系统和管理子系统构成水平链路。设计水平子系统的线缆长度为：水平子系统连接配线间和信息出口，水平布线距离不超过90米。信息口到终端设备连接线，和配线架之间连接线之和不超过10米。总的链路长度不超过100米。

（3）三套布线系统均采用六类非屏蔽布线系统，其中，内网及物业网采用水平六类非屏蔽线缆+竖向单模光缆的架构，外网采用水平六类非屏蔽线缆+竖向单模光缆的架构。本项目语音采用医院原有IP电话系统，仅在末端布设网络点位。

（4）根据前期与医院相关科室的调研情况，本次布线点位参照以下设置原则：

| 门诊部分科室对接 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室名称 | 房间名称 | 插座设置原则 |
| 普通门诊分区 | 诊室 | 诊室在每个办公桌处设1个双口网络面板，设置报警按钮 |
|  | 库房、资料室 | 设置1个双口面板 |
|  | 医护休息 | 设置1个双口面板，1个电视点位 |
|  | 医护办公 | 每工位1个双口面板 |
|  | 护士站 | 每工位1个双口面板，设置报警按钮 |
|  | 小型会议室 | 小型会议室设置吊装投影，墙上预留一组电视及网络点位 |

| 住院楼层科室对接 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科室名称 | 房间名称 | 插座设置原则 |
| 住院部 | 普通病房 | 1、 卫生间沐浴处增加报警按钮 2、1个电视点位、每床1个双口网络点位 |
|  | 办公室 | 同门诊 |
|  | 值班室 | 同门诊 |
|  | 更衣室 | 同门诊 |
|  | 示教兼会议室 | 同门诊 |
|  | 治疗室/检查室 | 1个双口网络面板 |
|  | 护士站 | 1、 护士站背后墙上为病房呼叫预留1个点位 2、 护士站及护士站背后工作区按每工位1个双口网络面板考虑 |
|  | 医护休息区 | 1个双口网络面板1个电视点位 |
|  | 湿/干库 | 无 |
|  | 污洗区 | 无 |
|  | 器具清洁间 | 无 |
|  | 护工 | 1个双口网络面板1个电视点位 |
|  | 抢救室 | 1、 按照三人间病房预留网络点位 |
|  | 医患沟通室 | 设带拾音器的摄像机 |

（5）墙上电话出线盒、数据插座暗设。安装高度为：底边距地0.3米，局部点位根据家具布置及功能，高度略有调整，详平面施工图。

（6）消防控制室设置直通当地消防部门的"119"直拨电话，电话出线盒墙上暗设，安装高度为:底边距地0.3米。

（7）弱电管井设配线机柜，落地安装，机柜由强电专业提供电源。网络交换设备由弱电UPS供电。

(8)当电缆从建筑物外面进入建筑物时，应选用适配的信号线路浪涌保护器。

### 4.2.3有线电视系统

（1）本次设计考虑网络电视方式，各末端点位预留接入物业网的单口网络面板，系统主要交换设备利用原有设备。

（2）会议室、休息室、值班室、病房等设置电视及数据插座。过道内电缆在弱电托盘内敷设，过道至用户盒电缆穿紧定管吊顶内敷设。

### 4.2.4视频监控系统

（1）设置一套全数字视频监控系统，本子项监控信号需接回原监控系统，各末端点位均由原视频监控室集中控制。

（2）摄像机选择：地下车库区域设置数字式低照度1080P枪式摄像机。出入口、电梯厅、走廊等区域配置数字式1080P彩色半球摄像机。入口大厅区域配置1080P室内一体化高速彩色球形摄像机。电梯轿箱配置电梯专用的高分辨率的低照度彩色半球摄像机，摄像机点位及形式可根据二装进行调整。

（3）点位布置原则：

a、摄像机需覆盖总图主要道路、建筑单体出入口、建筑内各走道及电梯厅、楼梯前室。

b、对于重要节点，如公共走道与医生办公区域交界处、重要库房、重要机房、排队等候等人员密集处需设置摄像机重点关注，必要时配合门禁及入侵报警系统形成多重防护。

c、对于医护与病人密切接触的重要窗口，如候诊区号窗口、收费窗口、出入院窗口等采用带拾音器的摄像机进行防护，并配备报警按钮应对突发事件。

（4）视频监控系统需与其他安防系统紧密结合，实现联动，统一在医院原有安防监控中心进行管理。

（5）安装方式：电梯轿厢内摄像机、半球摄像机、一体化摄像机吸顶安装，其余摄像机出线盒墙上暗设，摄像机支架明设。安装高度底边距地2.2米，电梯轿厢内摄像机出线盒电梯井壁明设，摄像机电缆采用专用摄像机电缆。出线盒安装高度为：顶边距电梯机房地坪0.3米。

（6）摄像机镜头可根据具体安装位置及调式结果作适当调整。

（7）普通摄像机供电方式为POE供电，球机及电梯摄像机由楼层开关电源箱集中配出。

（8）摄像机需支持人脸识别、人脸统计、人员聚集分析、越界报警等智能分析功能

（9）监控存储时间：90天。

### 4.2.5一卡通门禁系统 :

（1）一卡通门禁管理系统由一卡通核心管理平台、卡片发行子系统、门禁管理子系统、停车场管理子系统、消费管理子系统组成。本次建设的系统需接入医院原一卡通系统。

（2）一卡通门禁系统主机设于视频监控室，主机设于工作台上。

（3）在重要机房、主要出入口、电梯厅、走道、挂号窗口、取药窗口、分诊台、护士站等区域设置重点防护。

（4）门禁综合控制主机可连接到安防系统上实现安防联动，并可与消防报警系统联动。有编程权限的管理人员可通过管理主机对所发卡设定限时、取消和重置使用，并可设置门锁打开的方式。在遇火警或紧急情况时及时打开系统控制的各门和切断电源。系统的报警功能包含破坏报警、非法使用报警和入侵报警。非授卡或非授权的开门时限读卡，系统也将相应报警信号传到控制中心。

（5）读卡器、电锁、出门按钮出线盒暗设，读卡器及出门按钮安装高度为底边距地：1.3米。

(6)执行部分的输入电缆在该出入口的对应受控区域或高级受控区外的部分，应封闭保护，其保护结构的抗拉伸、抗弯折强度应不低于镀锌钢管。

（7）电控门锁类型可根据二装设计进行适当调整。

（8）读卡器采用人脸识别、刷卡、密码三种方式。

### 4.2.6入侵报警系统

（1）设置一套入侵报警系统，报警主机位于消控室内后勤值班区域。

（2）采用双鉴探测器、手动报警器等传感器组成防盗报警系统，确保建筑内重要部位的安全。

（3）在财务室等重要用房设置红外报警探测器。护士站、医生办公室、谈话室等部位设置报警按钮，在侵害或需要帮助发生的同时就可以通知到相关的管理部门。

（4）来自报警探头的所有报警信号，进入报警主机处理后，可控制一路或多路继电器作灯光、录像、警号等，实现报警联动功能，联动并启动附近摄像机以及图像纪录设备，并可通过电子地图在工作站进行监控、显示、处理这些报警信号。报警主机可以通过密码对任何一个防区进行布防和撤防，并预留与上一级处警中心的联网接口。

（5）报警按钮配合护士台及工位墙上安装,安装高度分别为：底边距地0.8米；双鉴报警探测器吸顶安装。

### 4.2.7电梯五方对讲系统

（1）电梯对讲系统可实现轿顶、轿厢、值班室之间的多方通话。系统由值班主机、中继器、机房主机、分机、电源组成；采用总线方式连接。值班主机设置于一层消防控制室内后勤值班区域。

（2）值班主机可以呼叫电梯的机房主机，提机后按号码键，相应机房主机响铃。机房主机提机后即可与值班机对讲。同时，与机房主机连接的所有分机都可以与值班机对讲。若机房无人提机，分机也可以直接与值班机通话。

（3）机房主机呼叫值班机，只需提机并按下值班机键，值班机响铃，梯号指示灯亮。值班机提机后即可通话。 机房主机呼叫分机，主机提机后即可与分机对讲；分机呼叫主机或值班机，分机按下呼叫键，机房主机和值班机同时响铃，提机后可与分机对讲。

### 4.2.8离线巡更系统

（1）设置离线巡更系统，作为其他安防子系统的重要补充，主机及信息下载器设于消防控制室内，巡更钮暗设于墙上或柱上。安装高度为：底边距地：1.5。通过软件来设定巡更点、巡更员、巡更路线、巡更班次、当前路线等。

（2）巡更线路由业主确认后可作适当调整施工。

### 4.2.9电子信息发布系统

（1）设置一套电子信息发布系统，该系统控制主机位于视频监控室。园区末端各信息发布大屏幕、电梯前室小屏幕等终端均由管理中心统一发布信息。

（2）在出入口大厅配合二装效果设置信息发布大屏。（屏幕尺寸及安装高度根据二装效果确定），电梯前室预留信息发布网络点。

（3）部分区域预留多媒体查询机网络点位。

（4）LED大屏需单独组网，不接入其他网络。

### 4.2.10楼宇自动化控制系统

（1）系统以分布于大楼现场的众多DDC控制器作为主要监控设备，配置相应的网络设备和中央监控工作站，实现"分散控制，集中监控"的集散型控制模式。系统的控制主机设置于-1层的视频监控室内。

（2）监控内容包括：冷热源系统、新风空调机组、空调机组、送排风机组、供配电系统、电梯系统、照明系统、给排水系统设备等子系统的监测与控制、管理、故障报警、报表报告与记录显示，实际控制点位及内容，根据各专业最终要求，在智能化深化设计阶段进行深化。

（3）系统设置：

楼控控制主机设于视频监控室，系统采用管理层和控制层两级网络结构，一级网采用1000M BASE-T以太网，以标准TCP/IP协议互相通信，工作站及网络控制引擎经综合布线系统接入物业管理网络，组成建筑设备管理系统网络。系统支持Web Service、BACnet等开放性标准协议。第三方接口设备根据实际情况确定。系统架构是面向 IBMS 集成的强大平台，可以提供TCP/IP、OPC、ODBC、LonWorks等开放手段，可完成向下读取热水机组、冷水机组、照明控制、变配电控制数据，接入建筑设备管理系统，又能够向上为纳入智能化系统集成提供基础。二级网采用BACnet通讯协议，现场控制器通过数据通讯线接入系统网络控制引擎。

### 4.2.11能源管理系统

（1）设置一套能源管理系统，对大楼用水、电等状况进行监控和管理，为各部门收取费用提供便利。

（2）通过对各个机电测控系统采集的海量信息进行分析与处理，实现能耗分项计量、能耗基准分析、碳排放计算、能耗分析、能耗报警及相应的能耗报告。

（3）计量方式：根据相关专业提供的水表及电表位置实现分类、分项计量。对空调进行计量。

（4）控制主机设于消控室内后勤值班区域。

### 4.2.12 智能照明控制系统

（1）设置一套智能照明控制系统，控制主机设于视频监控室内，各楼栋相关楼层配电箱均集中控制。

（2）本次智能照明控制策略：通过各区域操作电脑的设备软件，实现公共区域照明回路集中控制、时间控制。实际控制回路划分详强电专业施工图，本次设计仅考虑针对强电控制回路进行模块配置及连接。

（3）模块安装应配合照明配电箱体尺寸安装，箱内应根据模块大小预留导轨尺寸，同时考虑模块供电。

### 4.2.13音视频会议系统

各会议室根据面积指标及实际使用功能配置相关功能，主要功能如下：

音频扩声系统：

（1）输入信号：采用手持无线话筒、无线领夹话筒、DVD。将相应的音频信号通道接入媒体矩阵主机进行处理。

（2）输出信号：在主席台上放置主音箱、返听音箱、在听众区安装吸顶音箱。

会议发言系统：配置数字会议发言单元，采用环形手拉手方式进入数字会议主机处理，话筒可独立调节做修饰，发言过程中可播放DVD的演示和展示。同时配备手持式无线话筒和领夹式无线话筒，当听众发言时，只需打开无线话筒，就能对听众的声音进行清晰拾音，满足扩声过程中需要移动的要求。

多媒体交互管理平台：采用无线触摸屏进行控制

（1）对视频显示系统，控制显示设备开/关、暂停、亮度、对比度、色彩等调整、信号源切换。

（2）对电脑/视频/音频智能型切换设备。实时控制电脑、视频、音频信号的相互切换等。

（3）音响系统的音量大小进行控制。

（4）对各种演示播放设备、（录像机，DVD）。

（5）可以控制会议系统的话筒开关和摄像机的转动。通过程序编程，实现一键模式触发功能。

视频投影系统：会议室设置投影幕布，高清高流明投影机，满足会议视频显示的需要。同时采用一台计算机进行监控。外设和外带的视频、电脑设备，可接插分布在地面的信息插座通过无线触摸屏实现切换和控制。

音视频会议系统其他要求

（1）各会议室的控制室内设会议系统专用机柜，机柜落地安装。

（2）各会议室内系统配置略有差异，详见各会议室相关图纸。

（3）会议室设备供电由强电专用回来引来，会议室设备应与二装单位密切配合施工。

（4）本期仅实现扩声显示功能，预留后期增加会议管理、视频会议的条件。

### 4.2.14机房工程

机房工程涵盖范围应包含：视频监控室、弱电进线间、消防控制室，主要内容包含： 设备布置、UPS配电系统、等电位接地系统、机房装修等内容,相关内容详见深化设计阶段机房设计大样图，各系统标准如下：

（1） UPS系统：各机房分别设置UPS电源，为物业网交换机、安全防范、监控、计算机网络系统等提供停电后可靠电力保障，供应后备时间30min，。

（2）机房装修系统：

地面：机房地面做防尘处理，整体做1:2.5水泥砂浆找平30mm，地面采用600mmx600mmx35mm尺寸的全钢无边防静电地板，安装高度为300mm。

墙面：墙面与柱面刷乳胶漆。

顶面：顶面做防尘处理后，做铝格栅600mmx1200mm吊顶。

### 4.2.15医疗专用系统

（1）医疗专用系统设计范围主要包含：排队叫号系统、病房呼叫系统。

（2）排队叫号系统

排队叫号系统主要包含取药叫号功能、诊室分诊叫号功能两大部分。

各科室门诊、B超、取药、收费等需病员候诊的区域设置叫号系统，候诊区与二装配合设置显示大屏及扬声器，护士站预留显示屏幕信息点位，诊室门口设置二次分诊显示小屏幕。

呼叫功能通过软件在各区域电脑上实现，不设置叫号按钮。

本次排队叫号仅布设内网网口，设备不在实施范围内。

（3）病房呼叫系统

本次病房呼叫系统采用网络架构，通过内网进行数据传输，需与医院原有病房呼叫系统实现数据互通，统一管理。

床头设置呼叫按钮，可联动门灯、门口显示屏、走道显示屏、护士展病员一览表，及时通知引导医护人员来到对应病房进行处理。

卫生间设置紧急按钮可通知医护人员及时发现意外情况

# 五、环境影响和节能分析

## 5.1环境影响分析

本章根据《中华人民共和国环境保护法》，《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）等法律法规编制。

### 5.1.1环境评价标准

1.环境质量标准

1、地表水环境：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅳ类水域标准

2、环境空气：成都市属于十二五大气重点防控区域，需执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准

3、声环境：《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类、4a标准

2.污染物排放标准

1）控制项目废气排放，保护区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求，其评价标准值见下表。

环境空气质量标准     单位：mg/Nm3

| 污染物名称 | 取 值 时 间 | 二级标准浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 日平均 | 0.15 |
|  | 一小时平均 | 0.50 |
| 二氧化氮（NO2） | 日平均 | 0.12 |
|  | 一小时平均 | 0.24 |
| 总悬浮微粒（PM10） | 日平均 | 0.15 |

2）控制项目废水达标排放，保护区域地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（CB3838-2002）中的Ⅲ类标准，其标准限值见下表。

地表水环境质量标准   单位： mg/L

| 分 类 | pH | BOD5 | CODCr | 氨氮 | DO | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | ≤4 | ≤20 | ≤1.0 | ≥5 | ≤0.2 |

3）控制该项目施工期的噪声源强度，营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类标准，施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011限值。

4）控制本项目固体废物排放，不对周围环境产生污染。

### 5.1.3施工期环境影响分析

项目在施工期间的污染源主要有水土流失、施工器械设备的噪声、余泥渣土、粉尘扬尘、施工废水等。

- 水土流失

在开发过程中，如不注意采取保护措施，会由于土壤裸露，会造成一定程度的水土流失。本次项目主要为设备安装，仅总坪少量摄像机可能会涉及到局部开挖，且开挖后将很快进行复原。

- 施工噪声

项目在施工过程中使用的主要器械有：电锯、电钻、卡车等。主要施工器械作业期间噪声值详见下表。

施工期噪声声源强度表  单位d B（A）

项目大部分施工内容为噪声极小的布线、安装、调试工作，少量涉及到墙面打孔的将规划好施工时间，按区域进行，尽量减少对入驻人员的影响。

- 施工废气

施工期大气污染源主要有：施工开挖及车辆运输、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）装卸、运输、堆砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆排放的废气。

本项目不涉及到大型施工机械，开挖、建筑材料使用也较小，主要废气为设备运输车辆废气，总体排放量较小。

- 生活污水

本项目施工期间各大楼内水系统正常运转，工人生活污水通过楼内原污水处理系统排放。

- 施工废水

施工废水来源有搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水和作业区地面冲洗水，其废水的成份主要为悬浮物，通过沉淀后该废水可重复使用。本次项目混凝土使用量较少，且弱电安装作业不会产生大量污物，作业区地面加强常规保洁即可，施工废水量较小。

⑹施工期生活垃圾

施工期垃圾不允许乱堆乱放，要求施工单位采用袋装收集后送入垃圾桶内，然后由市政环卫人员统一及时清运。

### 5.1.4营运期环境影响分析

⑴废气污染

本项目正常营运期不会产生明显废气。

⑵水污染

本项目排放的废水主要是工作人员的生活污水，现园区水系统已经可以合理处置，无额外负担。

⑶噪声污染

项目建成后建筑物内弱电设备噪音较小，公共区域无明显感受，仅中心机房内设备密集有较明显噪音，其声源强度经过设备间隔声后均在60dB(A)以下；。

⑷固体废物污染

项目产生的固体废物主要是办公使用纸张、笔墨等办公用具，总量较小且已考虑合理垃圾分类回收。

### 5.1.5环境影响分析结论

本项目建设和营运过程中，业主将严格按照同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度，确保认真落实各项污染治理措施，将不会对周围环境造成大的影响。从环境保护方面看是可行的。

## 5.2节能影响分析

本次信息方案仅设置汇聚机房，仍沿用原已建好的信息中心机房及安防监控中心，故整体系统耗能量较小。

### 5.2.1 用能标准和节能规范

依据的法律、法规

《中华人民共和国节约能源法》

《节能中长期专项规划》(国家发改委发改环资【2004】2505号)

《国务院关于加强节能工作的决定》(国务院令28号)

《产业结构调整指导目录（2011年本）》

《“十二五”节能环保产业发展规划》（国发〔2012〕19号）

四川省《“十二五”节能减排综合性工作方案》

《国家重点节能技术推广目录（第一批）~（第六批）》

国家发展改革委员会关于《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（发改委令2010第6号）

《四川省固定资产投资项目节能评估和审查实施暂行办法》川发改环资（2011）82号

《固定资产投资项目节能评估工作指南》（2012年版）

国家节能中心《节能评审评价指标》（通告第1号）

用能标准和节能规范

《综合能耗计算通则》（GB／T2589-2008）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇》(建筑、给水排水、暖通空调·动力、电气)（2009）

《节电技术经济效益计算与评价方法》GB/T13471-2008

《用电设备电能平衡通则》GB/T 8222-2008

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2013年版）

### 5.2.2 项目能耗分析

本项目能源消耗主要为电力消耗，其中耗能较多的为停车道闸、摄像机、汇聚机房内网络及存储设备。

### 5.2.3 项目的节能措施和节能效果分析

1、节能控制技术

（1）园区内原设置有变配电智能化系统，对供配电及应急电源系统的电参数进行监视以及对断路器的分合状态、故障信息进行监视、储存，实现用电的节约管理。

（2）本次新增加的设备应选取能效比高，符合国家要求，能耗较低的设备。

2、计量及管理

对楼内用能系统实行能源消费分类、分项计量，新增加的弱电设备用电也应纳入原能源计量管理范围。

3、管理节能措施

1、成立节能管理领导小组

成立由能源管理小组对大楼用能状况进行管理，加强后勤工作人员业务素质的提高。

2、设备设施定期维保

设备系统是日常管理节能的主要内容，对各系统均应定期检查、检修和保养。需定时对运行参数进行记录，记录数据不应该简单视作操作工人到岗的依据，而应该用于发现运行中存在的问题并作为分析原因以及改进和改造的判断依据。

本项目大楼用能集中在机房内，应对机房内环境加强维护工作。

3、加强节能计量，实行量化管理

任何节能工作都离不开准确可靠的能源消费计量和监测管理，只有依靠能源计量和监测提供的准确、完整的数据，才能准确分析本单位能源利用状况和存在的问题，才能提供合理有效的节约措施。每月进行能源消耗统计，定期对能源消耗状况进行分析，以便及时发现能源管理中的漏洞和能源使用中的问题，及时解决，杜绝能源浪费。

# 六、效益分析

- 6.1项目对社会的影响分析

项目建设完成投入使用后将极大地推动达州市乃至川东北地区医疗卫生事业的发展，实现当地医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对落实“成渝双城经济圈”、“一干多枝”战略，加快全省经济副中心和川渝陕结合部区域中心城市的建设具有重大意义。

项目建成投入使用后能够提高达州市乃至川东北地区卫生系统疾病救治能力，及时应对突发公共卫生事件；可减小病情对人民群众的身体健康和生命安全的威胁，维持正常的生产、生活和工作秩序，促进社会的协调发展。

项目建设是解决达州市人民群众疾病预防和治疗的关键所在，对进一步缓解“看病难、看病贵”有着重要的作用，将会为提高达州市人民群众的健康水平做出重大贡献。

- 6.2项目与所在地区互适性分析

1、项目建成后能给附近居民提供较目前更好的医疗卫生医疗服务，进一步缓解人民群众“看病难、看病贵”的问题，带来实实在在的利益，他们都迫切希望早日建成该项目。

2、本项目是党和政府坚持以人为本、关注民生，提高城乡居民生活水平和生活质量的一项民心工程，达州市委、市政府、市卫健委等部门对项目的建设非常重视，十分关心和支持本项目的建设。项目建设符合不同利益群体的意愿和需求。

- 6.3社会评价结论

本项目的建设有利于满足人民群众不断增长的医疗卫生服务需要，对提高人民的生活水平和生活质量有着重要作用，没有负面的社会影响。

该项目建成投入使用后，将极大提高达州市的医疗卫生条件，对达州市经济社会的快速发展也起到保障作用，其社会效益非常明显。

- 七、风险分析

- 7.1风险分析概述

投资项目风险分析是在市场预测、技术方案、工程方案、融资方案和社会评价论证中已进行的初步风险分析的基础上，进一步综合分析识别拟建项目在建设和运营中潜在的主要风险因素，揭示风险来源，判别风险程度，提出规避风险对策，降低风险损失。本项目的风险分析过程总体分为四个阶段：风险识别、风险估计、风险评价和风险对策

- 7.2项目主要风险因素识别和风险程度分析

本项目采用专家评估法和头脑风暴法识别项目风险因素和估计风险程度。邀请了有关专家对该项目的风险因素及程度进行了评估，将每位专家的意见归集起来整理、分析，并结合本报告各部分的研究成果进行汇总。本项目应将风险管理作为建设和管理重要的内容，系统地、连续地预见和识别当前和未来可能产生的风险，对风险的存在做到心中有数，有备无患，从而选择和制定风险对策及措施。

1、市场风险

经过市场分析，本项目的市场前景较好。由于医院属于公立医院，属于非赢利性机构，在运营过程中必须考虑其公益性，在收费方面没有一般的商业医院高，目前医院在当地的市场占有率较高，将来可能会有竞争对手的出现。随着时间的推移，可能会有更多投资者从事医疗工作，将对医院的收入形成一定冲击。如果医院不能够进一步提高自身竞争力，现有的市场份额将难以保持，风险程度为较大。

2、资金风险

资金风险是指建设投资数额较大，建设资金按能否按时支付对项目进度影响巨大。如各筹措渠道能否按计划及时将建设资金拨付到项目专用账户。如果出现特殊情况，中断或延误资金供应，将影响项目建设。

3、投资估算风险

投资估算风险主要来自于工程方案变化、工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班费的提高而引起工程造价的提高，该风险为一般风险。

4、外部配套条件风险

外部配套条件风险为较小风险。项目预测的社会条件及社会环境发生变化的可能性较小，该风险为项目的较小风险。

5、工程风险

项目的工程风险是指因工程地质、水文地质和设计等因素发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期延误所造成的损失。

本项目土地征用、拆迁安置等事宜，已在项目全专业整体的可研报告中进行了详细论证，本方案主要为弱电信息化建设，故不再对此部分赘述。信息化建设对于业主来说主要风险为人为风险，分析筛选得出本项目各阶段主要风险因素的成因、影响表现、应对措施统计详见下表：

表 主要风险因素一览表

| 序号 | 发生阶段 | 主要风险因素 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标阶段 | 改造方案不合理 | 1、方案确定前充分进行需求调研和现场勘查 2、方案需经过各方评审，确定其经济实用，可满足使用需求，具有可实施性 |
| 2 |  | 合同条文不严谨 | 1、合同应经过内部各方充分沟通，完整反映功能需求 2、合同需经过内部评审，确保其无遗漏条款，明确各方责任 |
| 3 | 实施阶段 | 供应产品不符合要求 | 1、招标时应对产品参数做详细要求，确保需求可以实现 2、选择符合国家标准，质量可靠的产品厂家 3、严格验收程序，进场产品安装规定严格验收，并实时记录 |
| 4 |  | 施工组织计划不合理 | 1、施工进场前应充分调研现场环境，充分利用原有系统 2、积极与相关各方沟通协调，提前制定项目计划上报业主 |
| 5 |  | 施工质量不符合要求 | 1、应组织有经验的人员负责设备安装和调整 2、加强现场管理，落实责任到人，及时发现问题并限时处理 |
| 6 | 调试验收阶段 | 需求功能无法实现 | 1、重视方案评审、产品验收、施工管理，提前发现并处理问题 2、施工过程中及时沟通协调，确保需求传达到位 3、分区域分阶段进行检查，确保功能落实到位 |

本次项目信息化建设采用技术较为成熟，且有已运行多年的院区原有系统作为参考，故上表中各项风险较小，只要注意严格管理，落实各项风险防范措施，项目的风险可控，该风险为一般风险。

6、社会风险分析

项目选址符合城市建设需要和当地发展要求。项目建设为了满足当地医疗卫生的各项功能设施需求，极大地促进社会发展，深受群众喜爱，不会带来文化冲突，更不会有民族矛盾、宗教等问题。

项目的社会风险主要集中在医疗废弃物和污水处理以及施工期间给周边居民生活带来不利影响等方面。项目建设单位要加强与有关部门的协调，共同做好工作，注意加强施工期间和运营安全防护和环境保护，尽量减少对居民生活和周边环境的影响。因此，项目建设风险很小。

- 7.3防范和降低风险的常用对策

1、针对市场风险

项目建设必须有较高起点和较大规模，在医院总体布局以及医疗设备选型的考虑上坚持高起点。同时，医院应提高医疗服务质量，加强营销策划和管理，制定合理的价格政策，迅速扩张服务市场份额；在质量、价格和服务方面形成自己的核心竞争力。

2、针对资金风险

项目建设单位应在项目实施前认真做好建设资金筹措，并在项目实施中对建设资金筹措方案进行动态管理，积极与资金供应方沟通，确保建设资金及时到位，保证本项目的建设顺利进行。

3、针对投资估算风险

提高对工程造价管理的认识，采取措施予以防范。在项目建设过程中精打细算，并采用招标方式，控制和降低投资。建设单位必须设立专项资金管理账户，加强各个方面的管理，实行成本细项控制。

4、针对外部配套条件风险

医院应要注意加强和各方面的联系和协调，确保与本项目有关的所有配套条件都能落实，以保证项目能够按时实施和运营。

5、针对工程风险

对于工程风险应通过加强地质、水文勘测测量工作，并在设计阶段全面考虑工程风险因素，采取针对性的措施，可避免或降低工程风险危害。

综上所述，本项目建设和运营中，只要对风险因素给以足够的重视，并采取相应的对策和切实可行的措施，是可以规避和化解风险，降低甚至消除风险损失。

## 7.4本次信息化建设的建议

（1） 结合实际，合理规划改扩建方案

最终的设计方案除满足使用需求外应充分考虑现有信息化系统的情况，在可能的情况下尽量利用原有设备及管线，减少对建筑、装饰、景观的破坏。现场需要进行局部改造的，应限期复原，确保建设期间原院区可正常运行。

（2）重视施工计划，加强组织管理

正式施工前应制定详细的施工计划，严格按照进度计划进行，减少对医院原有区域正常办公的影响，确保工程按时完成。

（3）加强沟通协调，及时处置问题

设计、施工、监理、业主应建立完善的沟通机制，落实责任到人。现场发现的问题及时反馈并协调处理，避免施工影响医院正常运行。

（4）重视建设期间医院安全，确保系统平稳过度

建设第三住院大楼信息化项目期间，应尽量确保医院原有的信息化系统不受影响，特别是安防相关系统基础功能不受影响，同时对人员加强管理。局部区域或功能受影响时应增加人工巡查，使医院在建设期间信息化水平稳步上升，防止安防事故、管理事故的发生。

（5）重视疫情期间人员管控

针对目前疫情的特殊情况，尤其在医院项目的工程建设期间需特别注意人员管控。注意采取合理的防疫措施，确保施工期间的人员安全。

- 八、项目组织机构与人力资源配置

- 8.1组织机构

达州市中心医院实行院长负责制，设副院长若干名，院长负责全院的业务和行政工作，副院长协助院长分别负责人事、医疗、护理、门诊和总务工作。实行院科两级管理。其办医模式和理念突出“以人为本，注重科学，服务社会，改革创新”的思想，在管理上逐步向科学化、规范化、制度化、信息化方向发展。临床科室实行科主任和诊疗小组主诊医师负责制；医技科室实行科主任领导下的技术组长负责制；各病区护理实行护士长负责制。

- 8.2人力资源配置

1、劳动定员

住院部改扩建二期项目建设完成投运后，新增床位1100张，根据《综合医院组织编制原则试行草案》（试行）、《综合医院建设标准》规定及医院特点，临床编制按病床与工作人员之比为1：1.6计算，职工总定员数1760人，其中卫技人员占总数比例≥80%。

2、人员聘用

达州市中心医院计划招聘学科或学术带头人，拟向全国公开招聘，通过引进一批人才，建设一批重点学科。普通医生要求至少本科及以上学历，护理人员要求80%达到大专及以上水平，药剂、医技要求达到大专及以上学历。

3、人员培训

人员实现引进与内部培养相结合，着眼于梯队建设，挑选有培养前途的人员进行培训，建立一支结构合理的后备人员队伍。对临床住院医师强化“三基”训练，并注重临床实际思维和能力的培养，对主治医师以上人员突出抓好诊断水平高、治疗水平高、操作水平高，新技术、新理论、新进展的“三高”和“三新”。

医院可通过举办各种进修班、学历班、培训班培养各种人才满足医院各方面的需要，同时医院可根据自身特点，选送主治医师及以上人员到国内外知名医疗保健机构进行专病专科定向进修。

- 8.3项目管理

项目管理涉及财务、成本、工程等方面管理，因而首先需要完善各种规章制度，如《建设管理单位管理工作实施细则》、《招投标管理办法》、《进度计划监督制度》、《建管人员到岗情况检查办法》、《工程进度备案检查办法》等。其它方面管理如下所述：

### 8.3.1项目监督

项目监督与评价是保证项目顺利实施的重要手段，由项目建设领导小组负责组织实施。

1、监督与评价组织

项目建设领导小组负责成立项目监督评价管理小组，人员由建设领导小组及有关专家组成，按照项目所确定的目标、实施方案、实施计划、管理制度及国家有关规定进行监督与评价。

2、监督方式

监督方式为经常性监督和阶段性监督。

1）经常性监督

经常性监督即对项目活动的各个环节进行监督检查，如项目建设实施计划的落实情况，资金的到位和使用情况，建设工程施工进度及质量等，发现问题，及时纠正，以保证项目的顺利实施。

2）阶段性监督

阶段性监督即定期对项目实施情况进行监督，如项目相关政策的制定与实施，配套资金的落实，设备质量检验与安装质量验收等。对项目中的不足之处进行修改和完善。

3）监督频率

项目监督评价管理小组对项目监督安排如下：经常性监督，每月一次；阶段性监督，每季度一次。特殊情况，随时组织监督。

4）监督报告

项目监督评价管理小组对阶段性监督检查结果向有关部门提交监督报告。内容包括项目的阶段性进度，实施过程存在的问题及改进措施，实施计划的不足之处及修改建议等。实施进度和计划完成情况以表格形式反映，表格应包括计划量、完成量和未完成的主要原因等。

### 8.4.2项目质量、进度、投资控制

1、项目质量控制

本项目工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面：

1）审查监理、施工单位的资质和质量保证体系；

2）组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；

3）对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；

4）完善质量事故的报告和处置制度；

5）督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；

6）督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；

7）督促、检查工程材料是否符合有关规范要求。

2、项目进度控制

在施工承包合同、监理合同中明确有关工期、进度的违约处罚等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。

根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。

3、项目投资控制

项目投资控制着重是在设计阶段采取有效措施，及时纠正产生的偏差，把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。项目建设过程中，应首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造价控制目标的实现。

### 8.4.3项目合同、信息及协调管理

1、项目合同管理

合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度、质量的基本依据。由于建设工程合同标的大，投入的资金数额大，技术面广、复杂、施工工期紧，使用的人力、物力多，涉及的单位多等原因，更有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。

在项目建设管理过程中，制定具体的《合同管理办法》，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都应提出具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。

市场经济必须严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、安全等目标，以取得良好的社会和经济效益。

2、项目信息管理

现代管理需要大量的信息支持，建立完善的工程项目管理信息系统，是进行有效管理的基础，是工程项目管理者（业主、监理方、承包商等）对项目进行有效的投资控制、进度控制、质量控制和合同管理的有力工具。本章介绍信息概念、信息管理、工程项目信息系统、工程项目计算机辅助管理、文档管理等。

工程项目建设业主方和项目参与各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率、以及实现有序的和科学的信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册，以规范信息管理工作。信息管理手册描述和定义信息管理的任务、执行者（部门）、每项信息管理任务执行的时间和其工作成果等。同时项目管理班子中每个人涉及到的工作也同信息管理有关，也承担着相应信息管理内容，因而明确项目的信息传递过程及每个人的工作及信息查看权限对做好项目管理有着重要的意义。

3、项目协调管理

协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它市政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。

4、安全建设管理

本项目为公共基础配套设施建设项目，施工安全管理的好坏将直接影响到该项目的经济和社会效益。

监督要求施工单位建立健全的工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。

做好安全检查，对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。

5、资金管理

项目建设资金应在指定银行开设专用账户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。

- 九、 项目实施及进度计划

- 9.1项目实施原则

在项目建设实施的过程中，要本着“全面安排、科学设计、保证质量”的原则，认真组织项目的实施，科学安排工程进度，保证项目高效率、高质量的实施。

- 9.2项目实施进度计划

根据现行《全国统一建筑安装工程工期定额》并结合项目各阶段工作实际需要，达州市中心医院住院部改扩建二期项目建设期共62个月，其中，前期工作为12个月，施工期为53个月，于2019年10月开展前期工作。

其中，2020年10月开始二期第三住院大楼（肿瘤中心）施工，2023年底前完成第三住院大楼竣工验收并投入使用。

2020年12月底前完成住院部老院区内4栋居民房拆迁工作，2021年6月开始第二住院大楼（外科大楼）及科研行政楼施工，2024年12月底前完成第二住院大楼（外科大楼）竣工验收并投入使用。

# 十、投资估算及资金管理

- 10.1总投资估算

1、投资估算依据

本项目为达州市中心医院住院部改扩建二期项目。土建部分的造价是在参照现行四川省建安定额及有关规范和规定，以及达州市建设工程的造价信息，主要技术经济指标，并参考大量同类建筑有关资料；基础施工考虑了围护设施和排水措施，并根据国家发改委编制的《投资项目可行性研究》一书对投资估算的编制要求，经分析比较而确定的。

1）《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2015年）；

2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版（国家发改委、建设部）；

3）中国建设工程造价管理协会标准《建设项目投资估算算编审规程》（CECA/GC1-2007）；

4）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5）川建造价发[2016]349号文；

6）达州市《工程造价信息》2020年第5期；

7）建设工程费用的相关配套文件；

8）有关建（构）筑物的相关造价估算指标；

9）项目业主提供的相关资料。

10）关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税〔2016〕36号）。

2、投资估算范围

本项目投资估算范围包括新建房屋建筑安装工程费（含装修）及与项目实施有关的室外工程费；建筑设备购置及安装费（包括电梯、污水处理系统、医用净化系统、医用气体管道系统及备用柴油发电机等）；工程建设其他费用及基本预备费。

本项目投资估算未包括项目建设用地费用、办公及生活家具用具购置费及医学专用仪器设备费。

3、投资估算方法及说明

本报告投资估算以现行四川省建筑安装工程概预算定额、费用定额等为基础，结合达州市及四川省近期工程造价水平，采用投资指标估算法进行估算。

1）工程费用

（1）建筑工程费

主体工程：包括项目主体建筑物土建及装修、给排水、采暖、通风、照明工程。建筑物以建筑面积为单位，套用投资估算指标匡算。本项目弱电及智能化相关设施均纳入本项目估算范围。

室外工程：包括大门、道路及硬化场地、绿化景观、室外给排水和室外电气等，分别以延长米、平方米为单位，套用投资估算指标进行匡算。

设备、材料、人工、机械台班单价以达州市《工程造价信息》2020年第5期为准，信息价没有的参考当地当期市场价确定。

（2）设备购置及安装费

建筑设备费：为新建工程所配套的设备设施，包括电梯、污水处理系统、医用净化系统、医用气体管道系统及备用柴油发电机等。厨房设备、办公及生活家具用具购置费及医学专用仪器设备等相关购置不纳入本项目匡算范围。

2）工程建设其他费用

工程建设其它费用及预备费等按照有关规定进行计算；

（1）建设单位管理费根据财政部财建[2016]394号文的规定计取；

（2）工程监理费结合达州市市场行情，参考发改价格[2007]670号和《建设工程监理与相关服务收费标准》下浮20%匡算费用；

（3）建设项目前期工作咨询费结合达州市市场行情，参考计价格[1999]1283号文计取费用；

（4）工程勘察设计费结合达州市市场行情，参考国家发展计划委员会、建设部联合颁布的“计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》有关规定下浮20%计取费用；竣工图编制费按设计的8%计取；

（5）环境评价费结合达州市市场行情，参考国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号文下浮20%计取费用；

（6）施工图审查费：根据川发改价格〔2011〕323号要求，按1.5元/m2标准计取；

（7）工程招标代理费结合达州市市场行情，参考计价格（2002）1980号文下浮20%计取费用；

（8）工程造价咨询服务费根据川建价发[2008]141号文计取，下浮20%计取；

（9）工程保险费、场地准备费及临时设施费按建标[2007]164号计取；

（3）预备费用

预备费按第一部分工程费用与第二部分工程建设其他费用总额之和（扣除土地费用）的5%计取。

4、项目建设投资匡算

达州市中心医院住院部改扩建二期项目建设总投资149653.22万元，具体各类投资费用情况参见《投资匡算表》。

- 10.2资金筹措

项目建设总投资149653.22万元，具体各类投资费用情况参见《投资匡算表》。项目建设资金来源为市中心医院自筹，市财政予以贴息，贴息金额以每年实际支付银行贷款利息为准。

- 10.3资金使用计划

本项目总投资149653.22万元，根据前述工期安排，计划于2020年10月初开工，2024年12月底前完成项目建设。建设资金根据项目建设工期进度统筹安排。

- 10.5概算分布分项清单

信息化概算分布分项工程量清单与计价表，可参见概算提供的《达州市中心医院住院部改扩建二期项目（第三住院大楼）设计概算书》。其中本次第三住院楼信息化相关部分详本次提供的附表1.

- 十一、 结论与建议

## 11.1结论和建议

### 11.1.1结论

1、项目建设是必要的

1）本项目的建设是达州市构建国内优秀区域医疗中心的客观需要，是达州市当地经济社会发展的需要，是整合达州市卫生资源，提升达州市医疗卫生水平，促进达州市医疗卫生事业全面发展的需要。

2）本项目的建设符合达州市城市总体规划要求，对达州市快速建成“川渝陕结合部区域医疗中心”具有重要促进作用。

3）本项目的建设是满足达州市人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。

4）本项目的建设是改善达州市医疗条件、科研条件，培养专业人才，实现达州市医疗卫生事业跨越式发展的需要。

2、项目建设是可行的

1）项目选址合理

本项目选址位于达州市通川区南岳庙街56号胡家坝院区，用地北侧紧邻通川北路，南侧为滨江路，西侧为胡家坝东巷。项目选址符合达州市城市总体规划相关要求，同时项目的位置优越、交通便利，市政工程配套建设比较完善，因此项目选址是合理的。

2）项目功能设置合理、建设规模合理

达州市中心医院住院部改扩建二期项目拟新增床位数为1100张。项目总新建建筑面积204183.3平方米，建设主要内容为：第二住院大楼（外科大楼）、第三住院大楼（肿瘤中心）、科研行政办公综合楼及连廊、室外总图工程等。

项目建设内容、建设规模等符合《综合医院建设标准》（建标110-2008）等有关规定。因此，项目功能设置合理、建设规模合理。

3）项目建设资金方案

项目建设总投资149653.22万元，具体各类投资费用情况参见《投资匡算表》。项目建设资金来源为市中心医院自筹，市财政予以贴息，贴息金额以每年实际支付银行贷款利息为准。

4）具有较好的经济和社会效益

根据财务评价结果表明：本项目在经营期内能够维持微利，从财务角度讲，该项目是可行的。

项目建成后将极大地推动达州市医疗卫生事业的发展，实现达州市医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对实施省委“一干多支”发展战略，加快“全省经济副中心”、“四川东出北上综合交通枢纽和川渝陕结合部区域中心城市”的建设具有重大意义，因此项目具有较好的经济和社会效益。

综上所述，达州市中心医院住院部改扩建二期项目的实施是完全必要的，技术上和经济上也是可行的。

### 11.1.2建议

1、达州市中心医院住院部改扩建二期项目建设非常迫切，希望上级有关部门及早给予宝贵的意见并进行批复。

2、本项目在可研批复后，项目建设单位应制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。

3、随着医疗卫生事业改革步伐的加快，医疗市场的竞争也日益激烈。建议医院按照自身的定位，抓住发展的大好机遇，充分发挥自己的特色优势，加强内部管理，引进人才，增强竞争力，为达州市乃至川东北地区的医疗卫生事业的发展作出应有的贡献。