气钡灌肠机技术参数

<预算价：6.9万元/套>

1、工作原理

本仪器应用流体力学原理，采用新型高效气泵双气路推进设计，匹配进口精密压力传感器，微电脑实时监控、实时显示、动态可调，气路、水路、电路完全分离式工位设计，多功能合一设计，可行小儿肠套叠气钡灌肠整复术、双重对比造影灌肠、钡剂造影，不全性肠梗阻等治疗及诊断效用。

2、技术参数

1.电源：AC220、50Hz 功耗：50W

2.环境条件：温度 0-45℃， 湿度 ≤80%，噪音≤60dB

3.微电脑智能化控制、数字化工作，设定压力、工作压力、保险压力实时显示，恒压、灌钡、灌气等各种工作状态提示。

4、压力范围：0-20 Kpa，检测误差≤0.1Kpa，超压警示灯亮起，设备停止工作，漏气自动补偿功能。

5.可在X光下直接灌入钡剂或气体，灌钡和灌气可灵活掌控，任意切换。

6.0-10米远距离遥控操作，遥控器隔铅玻璃可远距离操控主机，不仅方便医务人员操作，而且利于操作者的身体健康。

7.采用特制一次性肛门插管，可有效避免交叉感染。

8.安全可靠，自动检测超压和漏气功能，压力精确，操作过程中压力自动补偿，可随时增减设定值实时显示，动态可调，超压、漏气自动检测与保护，故障自动声光报警。

9.内置特种漏电安全系统，专用防漏电电源，双重安全保护。

10.主机配备环保耐腐，高档豪华万向台车，移动方便。